## HVERT KVARTAL
PLAN FOR VEDLIGEHOLDELSE I HJEMMET
HVERT KVARTAL |  |  | Dato for Sidst udført
Kategori | Aktivitet | Beskrivelse | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3
Sanitet | Vandhaner og brusehoveder | Kontrollér indendørs- og udendørsvandhaner for lækager. Rengør opluftningsenheder. Udskift pakningsskiver efter behov.
Interiør | Træskabe og paneler | Påfør træbeskyttelse.
Elektricitet og husholdningsapparater | Jordede stikkontakter | Afprøv, om de fungerer korrekt.
Udendørs | Udendørsanlæg | Kontrollér, at vand bortledes korrekt.
Interiør | Indvendige døre | Smøring af hængsler.

## EFTERÅR
EFTERÅR |  |  | Dato for Sidst udført
Kategori | Aktivitet | Beskrivelse | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3
Sanitet | Tjekke spærreventiler | Kontrollér for korrekt funktion.
Interiør | Bordplader | Kontrollér for revner ved vaske og stænkplader. Efterfyld efter behov.
Elektricitet og husholdningsapparater | Varmesystem | Servicér varmesystem og varmepumpe.
Udendørs | Tag | Kontrollér, om der er lækager. Kontrollér, om der er beskadigede, løse eller manglende tagplader. Kontrollér ventilationsåbninger og lufthætter for fugle, reder, edderkopper og insekter. Kontrollér inddækning omkring taggennemføringer, ventilationsåbninger og ovenlysvinduer for lækager.
Interiør | Bordplader | Kontrollér for revner ved vaske og stænkplader. Efterfyld efter behov.

## FORÅR
FORÅR |  |  | Dato for Sidst udført
Kategori | Aktivitet | Beskrivelse | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3
Interiør | Loftsrum | Undersøg for tegn på lækager. Kontrollér isolering, og fjern eller tilføj efter behov. Undersøg for tegn på fugle, mus og andre dyr. Kontrollér for korrekt ventilation.
Sanitet | Vandvarmer | Skyl varmtvandssystem igennem for at fjerne aflejringer.
Elektricitet og husholdningsapparater | Varme- og kølesystem | Inspektion af fyr: Se efter rust, belægning på varmeveksler og korrekt farve på flamme. Vær opmærksom på ualmindelige lyde eller lugte, og kontrollér ventilationen. Fjern snavs og opbygget materiale omkring enheder.
Interiør | Bruserdøre/afskærmning af badekar | Kontrollér for korrekt tilpasning. Juster om nødvendigt. Undersøg tætninger og efterfyld efter behov.
Udendørs | Belægninger | Skrub jordslåede områder og behandl for vandpletter, skimmel og svamp.