{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["รายไตรมาส","ฤดูใบไม้ร่วง","ฤดูใบไม้ผลิ"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"รายไตรมาส","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,3],[1,4,1,6]]}
[null,"กำหนดการบำรุงรักษาบ้าน"]
[null,"รายไตรมาส",null,null,"วันที่เสร็จสมบูรณ์ล่าสุด"]
[null,"ประเภท","กิจกรรม","คำอธิบาย","วันที่ 1","วันที่ 2","วันที่ 3"]
[null,"ระบบท่อประปา","ก๊อกน้ำและหัวฝักบัว","ตรวจสอบก๊อกน้ำภายในและภายนอกเพื่อค้นหารอยรั่ว ทำความสะอาดเครื่องอัดอากาศ เปลี่ยนวงแหวนกันรั่ว ถ้าจำเป็น"]
[null,"ภายใน","ชั้นวางของไม้และขอบ","ทาสารเคลือบไม้"]
[null,"ระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า","เต้าเสียบ GFI","ทดสอบการทำงาน"]
[null,"ภายนอก","จัดสวน","ตรวจสอบการระบายน้ำ "]
[null,"ภายใน","ประตูภายใน","หยอดน้ำมันหล่อลื่นที่บานพับ"]

{"sheet":"ฤดูใบไม้ร่วง","index":1,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"ฤดูใบไม้ร่วง",null,null,"วันที่เสร็จสมบูรณ์ล่าสุด"]
[null,"ประเภท","กิจกรรม","คำอธิบาย","วันที่ 1","วันที่ 2","วันที่ 3"]
[null,"ระบบท่อประปา","วาล์วปิดท่อประปา","ตรวจสอบการทำงาน"]
[null,"ภายใน","เคาน์เตอร์","ตรวจสอบสำหรับรูระบายน้ำที่อ่างล้างจานและที่กันน้ำมัน อุดรอยรั่วซ้ำ ถ้าจำเป็น"]
[null,"ระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า","ระบบทำความร้อน","ดูแลระบบทำความร้อนและฮีตปั๊ม"]
[null,"ภายนอก","หลังคา","ตรวจหารอยรั่ว ตรวจสอบแผ่นมุงหลังคาที่เสียหาย หลวม หรือหายไป ตรวจสอบช่องลมและช่องระบายอากาศไม่ให้มีนก รังนก กระรอก และแมลง ตรวจสอบแผ่นปิดรอยต่อบริเวณแผ่นมุงหลังคา ช่องลม และช่องแสงบนหลังคาเพื่อค้นหารอยรั่ว"]
[null,"ภายใน","เคาน์เตอร์","ตรวจสอบสำหรับรูระบายน้ำที่อ่างล้างจานและที่กันน้ำมัน อุดรอยรั่วซ้ำ ถ้าจำเป็น"]

{"sheet":"ฤดูใบไม้ผลิ","index":2,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"ฤดูใบไม้ผลิ",null,null,"วันที่เสร็จสมบูรณ์ล่าสุด"]
[null,"ประเภท","กิจกรรม","คำอธิบาย","วันที่ 1","วันที่ 2","วันที่ 3"]
[null,"ภายใน","ห้องใต้หลังคา","ตรวจหารอยรั่ว ตรวจสอบฉนวนและเอาออกหรือเพิ่ม ถ้าจำเป็น ตรวจหาร่องรอยนก กระรอก แร็คคูน เป็นต้น ตรวจสอบการระบายอากาศ"]
[null,"ระบบท่อประปา","เครื่องทำน้ำอุ่น","ระบายน้ำร้อนออกเพื่อกำจัดตะกอนสะสม"]
[null,"ระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า","ระบบทำความร้อนและระบบทำความเย็น","การตรวจสอบเตาทั่วไป: ตรวจสอบสนิม สิ่งสกปรกที่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และสีไฟที่เหมาะสม สังเกตเสียงหรือกลิ่นที่ผิดปกติ และตรวจสอบสภาพการระบายอากาศ กำจัดสิ่งสกปรกรอบๆ ตัวเครื่อง"]
[null,"ภายใน","ประตูตู้อาบน้ำ/ที่กั้นอ่างอาบน้ำ","ประกอบชิ้นส่วนให้แน่นหนา ปรับเปลี่ยน ถ้าจำเป็น ตรวจสอบการอุดรอยรั่ว และอุดรอยรั่วซ้ำ ถ้าจำเป็น"]
[null,"ภายนอก","ดาดฟ้า","ขัดพื้นที่ที่เป็นเชื้อราและขจัดคราบน้ำ เชื้อรา และเห็ดรา"]