{"text_format":"1","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Ev Bakım Planı"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Ev Bakım Planı","index":0,"n_rows":79,"n_cols":3,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,2],[2,2,2,5],[29,2,29,5],[57,2,57,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ev Bakım Planı"]
["Bu bir başlangıç listesidir; bu çalışma sayfasında yeni satırlar oluşturarak veya varolan satırları silerek öğe ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz."]
["Üç ayda bir",null,"Son yapılma tarihi"]
["Su tesisatı"]
["Musluklar ve başlıkları","İçerdeki ve dışarıdaki musluklarda sızıntı olup olmadığını denetleyin. Musluk ağızlarında filtre veya püskürtücü varsa sökerek temizleyin. Gerekiyorsa contaları değiştirin."]
["Su giderleri","Karbonatla temizleyin. Kullanılmayan su giderlerine su dökün."]
["Borular","Görünür borularda sızıntı olup olmadığını denetleyin."]
["Mutfak ve banyo lavaboları","Altlarına ve çevrelerine bakarak sızıntı olup olmadığını denetleyin."]
["Tuvaletler","Sağlam olup olmadıklarını ve sızıntı yapıp yapmadıklarını denetleyin."]
["Su ısıtıcısı","Su ısıtıcısının çevresine bakarak sızıntı yapıp yapmadığını denetleyin. Şebeke suyunuz sertse, 4-8 litre su doldurup boşaltın."]
["İç"]
["Ahşap dolaplar ve döşeme","Ahşap koruyucu uygulayın."]
["İç kapılar","Menteşeleri yağlayın."]
["Garaj kapısı","Gereken yerleri yağlayın. Mekanizmanın rahatça çalışıp çalışmadığını denetleyin."]
["Pencere ve kapı aksamı","Yağmur deliklerinin açık olup olmadıklarını denetleyin. Pislik ve tozları temizleyim. Makaraları ve mandalları yağlayın."]
["Bodrum katı ve tavan arası","Çatlak, nem veya sızdırma olup olmadığını denetleyin. Ahşap yiyen böcekler veya termit olup olmadığını denetleyin."]
["Seramik yer ve duvar karoları","Derz dolgularını temizleyin."]
["Elektrik tesisatı ve elektrikli aygıtlar"]
["Isıtma ve soğutma sistemleri","Gerekiyorsa filtreleri temizleyin veya değiştirin."]
["Mutfak aspiratör pervanesi","Filtreyi sökün ve temizleyin. Pervane muhafazasındaki yağ birikintilerini temizleyin."]
["Buzdolabı","Buzdolabının üst kısmındaki tozu temizleyin. Su tahliye bölmesini temizleyin. Gerekiyorsa buzlarını erittikten sonra derin dondurucu bölmesini temizleyin."]
["Bulaşık makinesi","Sızıntı olup olmadığını denetleyin."]
["Kablo sistemi, elektrik kordonları, fişler ve prizler","Yıpranma veya hasar olup olmadığını denetleyin. Gerekiyorsa değiştirin."]
["Duman algılayıcısı","Düzgün çalışıp çalışmadığını denetleyin ve gerekiyorsa pillerini değiştirin."]
["Sigortalar","Düzgün çalışıp çalışmadıklarını denetleyin."]
["Dış"]
["Temel","Görünen bölgelerde, menfezlerde ve kanallarda çatlama, sızıntı veya tıkanma olup olmadığını denetleyin."]
["Bahçe düzeni","Su giderlerinin düzgün çalışıp çalışmadıklarını denetleyin. "]
["Beton ve asfalt","Yağ lekelerini temizleyin."]
["Sonbahar",null,"Son yapılma tarihi"]
["Su tesisatı"]
["Vanalar","Düzgün çalışıp çalışmadıklarını denetleyin."]
["Dış musluklar","Su akıtın."]
["Su ısıtıcısı","Birikintileri temizlemek için sıcak su akıtın."]
["Musluk ağzı havalandırma başlıkları","Gereken miktarda su akıp akmadığını denetleyin. Az miktarda su akıyorsa, başlıkları temizleyin. İlk iki ay boyunca musluk başlıklarının daha sık temizlenmesi gerekebilir."]
["İç"]
["Tavan arası","Sızıntı olup olmadığını denetleyin. Yalıtımı denetleyin ve gerekiyorsa yenileyin. Kuş, fare vb. olup olmadığını denetleyin. Gereken miktarda havalandırma olup olmadığını denetleyin."]
["Lavabolar","Lavaboların birleşme yerlerinde ayrılma olup olmadığını denetleyin. Gereken yerlere silikon uygulayın."]
["Yer ve duvar karoları","Derz dolgularının düzgün ve sağlam olup olmadığını denetleyin. Gerekiyorsa dolguları yenileyin."]
["Duş kabini/banyo küveti kapıları","Düzgün çalışıp çalışmadıklarını denetleyin. Duvarla birleşme yerlerini denetleyin ve gerekiyorsa silikon uygulayın."]
["Pencere ve kapılar","Pencerelerin ve kapıların sıkıca kapanıp kapanmadıklarını ve hava geçirip geçirmediklerini denetleyin. Gerekiyorsa ayarlayın veya değiştirin."]
["Bölümlü garaj kapıları","Hareket mekanizmasını ve tansiyonu ayarlayın."]
["Şömine","Bacaları denetleyin. Gerekiyorsa temizleyin. Şömine tuğlalarında ve harcında çatlak veya hasar olup olmadığını denetleyin. "]
["Elektrik tesisatı ve elektrikli aygıtlar"]
["Isıtma sistemi","Isıtma sisteminin ve ısıtma pompasının bakımını yapın."]
["Soğutma sistemi","Birimlerin etrafını bahçe hortumuyla temizleyin. Pencere klima aygıtını sökün veya hava şartlarına dayanıklı bir naylonla kaplayın. Gerekiyorsa filtreleri temizleyin veya değiştirin."]
["Buzdolabı bobinleri","Temizleyin."]
["Yanabilir aygıtlar","Denetleyin ve gerekiyorsa servis uygulayın."]
["Dış"]
["Çatı","Sızıntı olup olmadığını denetleyin. Hasarlı, yerinden oynamış veya eksik kiremit olup olmadığını denetleyin. Yağmur oluklarında ve hava deliklerinde kuş, kuş yuvası, hayvan veya böcek olup olmadığını denetleyin. Baca eteklerinde, yağmur oluklarında ve tavan penceresinde sızıntı olup olmadığını denetleyin."]
["Baca","Hasarlı tuğla veya harç olup olmadığını denetleyin ve gerekiyorsa temizleyin. Sızıntı olup olmadığını denetleyin. Kuş, kuş yuvası, hayvan veya böcek olup olmadığını denetleyin."]
["Yağmur olukları ve boruları","Sızıntı, kayma veya hasar olup olmadığını denetleyin."]
["Dış duvarlar","Hasarlı tuğla veya harç olup olmadığını denetleyin. İzolasyonda hasar veya çürüme olup olmadığını denetleyin. Boyalı bölgelerde kabarma veya bozulma olup olmadığını denetleyin."]
["Bahçe düzeni","Duvar diplerindeki çalıları temizleyin. Böcek gelmesine neden olabilecek ağaç dallarını veya döküntüleri temizleyin (evinize 7,5 cm'den yakın ağaç veya çalı olmamalıdır). Toprağı düzeltin."]
["Beton ve asfalt","Çatlak veya hasar olup olmadığını denetleyin. Gerekiyorsa onarın."]
["Kanalizasyon sistemi","Kanalizasyon sisteminde taşma veya koku olup olmadığını denetleyin. Depoyu yılda bir pompalattırın."]
["Çim ve veranda oturma grupları","Temizleyin, kaldırın veya hava şartlarına dayanıklı bir malzemeye kaplayın."]
["İlkbahar",null,"Son yapılma tarihi"]
["Su tesisatı"]
["Su ısıtıcısı","Birikintileri temizlemek için sıcak su akıtın."]
["İç"]
["Tavan arası","Sızıntı olup olmadığını denetleyin. İzolasyonu denetleyin ve gerekiyorsa yenileyin. Kuş veya başka hayvan olup olmadığını denetleyin. Yeterli havalandırma olup olmadığını denetleyin."]
["Lavabolar","Lavaboların birleşme yerlerinde ayrılma olup olmadığını denetleyin. Gereken yerlere silikon uygulayın."]
["Yer ve duvar karoları","Derz dolgularında hasar veya eksik olup olmadığını denetleyin. Gerekiyorsa derz dolgularını yenileyin."]
["Duş kabini/banyo küveti kapıları","Düzgün çalışıp çalışmadıklarını denetleyin. Gerekiyorsa ayarlayın. Gereken yerlere silikon uygulayın."]
["Pencere ve kapılar","Pencerelerin ve kapıların sıkıca kapanıp kapanmadıklarını ve hava geçirip geçirmediklerini denetleyin. Gerekiyorsa ayarlayın veya değiştirin."]
["Elektrik tesisatı ve elektrikli aygıtlar"]
["Isıtma ve soğutma sistemi","Genel denetim: Isıtıcı içinde paslanma veya pullanma olup olmadığını, alevin doğru renkte olup olmadığını, olağandışı ses veya koku olup olmadığını ve hava akış durumunu denetleyin. Birimleri etrafındaki pislik ve döküntüleri temizleyin."]
["Kısa devreye neden olan aygıtlar ","Denetleyin."]
["Buzdolabı","Bobinleri temizleyin."]
["Dış"]
["Tavanlar","Küflenmiş bölgeleri kazıyın, su lekelerini giderin, küfe ve mantara karşı koruyucu uygulayın."]
["Çatı","Temizleyin. Sızıntı olup olmadığını denetleyin. Hasarlı, yerinden oynamış veya eksik kiremit olup olmadığını denetleyin. Yağmur oluklarında ve hava deliklerinde kuş, kuş yuvası, hayvan veya böcek olup olmadığını denetleyin. Baca eteklerinde, yağmur oluklarında ve tavan penceresinde sızıntı olup olmadığını denetleyin."]
["Baca","Hasarlı tuğla veya harç olup olmadığını denetleyin ve gerekiyorsa temizleyin. Sızıntı olup olmadığını denetleyin. Kuş, kuş yuvası, hayvan veya böcek olup olmadığını denetleyin."]
["Yağmur olukları ve boruları","Sızıntı, kayma veya hasar olup olmadığını denetleyin."]
["Pencereler","Temizleyin."]
["Dış duvarlar","Hasarlı tuğla veya harç olup olmadığını denetleyin. İzolasyonda hasar veya çürüme olup olmadığını denetleyin. Boyalı bölgelerde kabarma veya bozulma olup olmadığını denetleyin."]
["Bahçe düzeni","Duvar diplerindeki çalıları temizleyin. Böcek gelmesine neden olabilecek ağaç dallarını veya döküntüleri temizleyin (evinize 7,5 cm'den yakın ağaç veya çalı olmamalıdır). Toprağı düzeltin."]
["Beton ve asfalt","Çatlak veya hasar olup olmadığını denetleyin. Gerekiyorsa onarın."]